HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 2789

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º)   En los inmuebles cuya final de obra se solicita con posterioridad  a la promulgación  de la presente , que posean  construcciones  de más  de ciento cincuenta metros cubiertos, o cien  metros cubiertos propios  en caso de tratarse  de propiedad horizontal, será obligatoria  la instalación  de disyuntores  diferenciales  de corriente regulable  en intensidad , con sensibilidad nominal 30MA, conforme  norma IRAM 2301  que tengan  la mayor  cantidad de componentes de fabricación nacional m, en todas las unidades habitacionales .-

Art. 2º) REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y      archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los treinta  días  del mes de marzo  de mil novecientos ochenta y siete.-