HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA  Nº 3065

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º)  MODIFICASE  el Art.  16.11.2. de la Ordenanza Nº 1496 , el que  quedará redactado  de la siguiente forma :

16.11.2. DE LAS INSTALACIONES  ELECTRICAS :

Las instalaciones  eléctricas  de luz, fuerza motriz y calefacción  que se ejecuten  en los inmuebles  y para tensiones  de servicios  comprendidos  entre 24 v. y 450 v (hasta  225 v y contra tierra), deberán  solicitar  el permiso  correspondiente .- La documentación  a presentar para obtener  el mencionado permiso , deberá  contener como mínimo :

a)  Plano instalación  eléctrica  de luz, fuerza motriz y calefacción .

b) Planos de instalación  de iluminación .

c) Planos de Plantel  interno para teléfonos.

d) Planos de instalación  para televisión .

e) Planos  de detalles  de ;  acometida  para su conexión  a E.P.E.C.  de circuitos  unificares de tableros  (generales y particulares  de protección  y maniobra ) .

f) Planilla  de cargas, planillas   de cálculos  de sección conductores  con indicación  de su fórmula  de caída de tensión.

g) Memoria  descriptiva , cómputo y presupuesto  autorizado .

Art. 2º) AGREGASE  a la Ordenanza  Nº 1496 , el Art.  16.11.2.1., el que  quedará  redactado  de la siguiente  manera :

16.11.2.1.:  Toda instalación  eléctrica  de luz , fuerza motriz y/o calefacción   que origine  una demanda  superior  a los 5Kw , deberá  solicitar  el permiso de instalaciones eléctricas  independientes  del  permiso  de construcción , refacción y/o relevamiento, cumplimentando  con lo dispuesto  en el Art.  16.11.2.-

Art. 3º) AGREGASE  a la Ordenanza Nº 1496 el art.  16.11.2.2., el que  quedará redactado  de la siguiente forma :

16.11.2.2. Para las visaciones  e inspecciones  correspondientes  a instalaciones  eléctricas  de luz,  fuerza motriz  y calefacción  se aplicará  lo que indique  o determine  la reglamentación  municipal. En cuanto  a lo no previsto por dicha  reglamentación  deberá adoptarse  lo indicado  por la “Reglamentación  para la ejecución  de instalaciones  eléctricas  en inmuebles”, de la Asociación  Electrotécnica  Argentina .-

Art.  4º) REGISTRESE , comuníquese  al Departamento Ejecutivo , publíquese  y archívese .-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los diecinueve   días del mes de setiembre   del año mil novecientos ochenta y ocho  .-

PROMULGADA  Mediante  Decreto  Nº 796-746/88 de fecha  22 de setiembre de 1988.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 22 de setiembre de 1988.-