# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

# ORDENANZA N° 3952

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º)  MODIFICASE   el Art.  3º) de las Ordenanzas Nº 3570 y 3669, el cual quedará  redactado  de la siguiente manera :

“Art. 3º)  Los materiales a utilizar serán determinados  por la Secretaría  de Obras y Servicios Públicos , dentro de  las características que se señalan  a continuación :

-Columnas  tubulares  de acero con base de hormigón  simple, con tomas  de tierra individual .

-Artefactos  de fundición  de aluminio , con tulipa transparente  antivándalo , apto para lámpara  de sodio de alta  presión , de hasta  250W .

-Lámpara  clara  de sodio de alta presión  de 70 W. y 250W., sin ignitor  incorporado.

-Conductor piloto de aluminio o cobre , protegido en PVC , de 25 mm2 y 16 mm2, respectivamente .-

-Tablero de comando automático por fotocontrol.”

Art. 2º)REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los  diecisiete  días del mes de mayo   del año   mil  novecientos noventa y cuatro.-

PROMULGADA : Mediante  Decreto Nº 224/94, de fecha  18 de mayo de 1994.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco,  18 de mayo de 2007.-