HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 4955

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º) MODIFÍCASE  el Art. 246º) de la Ordenanza Nº 3252 el que quedará redactado  de la siguiente forma :

Art. 246º)  De los desagües :

Cualquier edificio  y su terreno circundante será convenientemente preparado  para permitir el escurrimiento de las aguas hacia la vía pública por debajo de las aceras .

Se permitirá el libre escurrimiento  de las aguas pluviales provenientes  de techos, azoteas, terrazas , balcones y voladizos a la vía pública, cuando el ancho  de éstos no supere 60% del frente del terreno y tengan un desarrollo  de hasta 3,50 m. de profundidad tomados  en horizontal, perpendicularmente desde la línea  municipal, o su  superficie equivalente .

Cuando la descarga de agua pluvial se realice en el interior del terreno a una distancia inferior a 50 cm. de la línea municipal , se deberán cumplimentar  con las exigencias anteriormente descriptas.-

Se entiende como libre escurrimiento de las aguas pluviales a la vía  pública a aquellas descargas que se realicen directamente sin previa  acumulación a través de canaletas, caños de desagües o cualquier  elemento que puedan provocar la concentración de agua.-

Todo artefacto ( acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.), instalado en la fachada principal de un edificio  no podrá producir en su funcionamiento derrame alguno, por lo que  en la misma sólo se permitirá la colocación de aquellos que posean algún dispositivo que evite el fenómeno de condensación y/o que lo elimine.-

Art. 2º)  PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y    archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los veintiocho  días del mes de  junio del año dos mil uno.-