HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 5123

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE :

ORDENANZA

Art. 1º)   INCORPORASE   a la Ordenanza 3252 (Código de Edificación Título IX “De las instalaciones eléctricas “ ) el Art. 252 bis , con el siguiente texto:

“Art. 252 bis :  Requisitos para instalaciones eléctricas en inmuebles con potencia instalada menor de 5 Kw.

Las instalaciones eléctricas que se ejecuten en los inmuebles con potencia instalada menores a 5 Kw deberán presentar  la documentación  correspondiente  al momento de solicitar el permiso  de obra . La misma deberá  comprender : plano de instalación eléctrica, plano de detalles de acometida para su conexión a EPEC y circuito unifilares de tableros (generales y particulares de protección  y maniobras) . El Departamento  Ejecutivo a través de la Secretaría  de Infraestructura y Servicios  reglamentará  el presente artículo .-

Para las visaciones  e inspecciones correspondientes a estas instalaciones , se aplicará lo que indique  o determine  la reglamentación  municipal. En cuanto a lo no  previsto  por dicha reglamentación  deberá  adoptarse lo indicado por la “Reglamentación  para la ejecución  de instalaciones eléctricas  en inmuebles , de la Asociación  Electrotécnica Argentina “. Se adjuntan Anexos I y II que son parte integrante de la presente Ordenanza .-”

Art. 2º)  CREASE la figura del instalador Electricista  Habilitado quien firmará en calidad de tal los permisos  de obra  a registrarse  en la Municipalidad de San Francisco , y será  el que ejecutará  la instalación  eléctrica del inmueble , siendo  responsable  de la correcta   concreción  de dicha obra , cumpliendo  estrictamente  lo proyectado , velando por la utilización  correcta de los materiales  a instalar  tanto en cantidad como en su calidad. El instalador para acceder  a  la  citada  habilitación  deberá acreditar  la realización  de cursos de : aprendizaje , actualización  y nivelación .

La habilitación  será otorgada  por la Municipalidad  de San Francisco , la cual promoverá la realización  de los mencionados cursos, quedando  facultado  el Departamento Ejecutivo  a reglamentar el presente artículo.-

Art. 3º)   PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese  y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a  los diecisiete  días del mes de octubre  del año dos mil dos.-