HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 5960

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º)	MODIFÍQUENSE  los Arts. 252º, 252º bis  de la Ordenanza  Nº 3252 , Código  de Edificación  - Título IX – “De las instalaciones  eléctricas” , los  que quedarán  redactados de la siguiente forma :

Art. 252º) De los requisitos

Cuando se construyan  edificios nuevos  , amplíen , refaccionen, o remodelen , según  el destino  de los mismos  deberán  cumplimentar  con los siguientes  requisitos :

- Viviendas  Unifamiliares, viviendas multifamiliares  con bajadas  independientes , construcciones  mixtas (residencial y comercial)  con bajadas independientes , salones  sin destino  predeterminado y en altura  hasta tres niveles  inclusive.

Formando  parte del plano  de obra , se deberá  incorporar : planta de instalación  eléctrica  con indicación  de la ubicación  de tableros , puesta a  tierra,  circuitos , bocas, tomas y llaves, cantidad de circuitos , sección  de conductores y de cañerías  y detalle de tableros .

- Edificios en alturas (para más de tres niveles ) ,  talleres, industrias, depósitos , espectáculos  públicos , gimnasios , establecimientos  escolares, jardines de infantes , residencias  de ancianos , hoteles , moteles , estaciones de servicios,  hipermercados , supermercados, autoservicios , entidades  bancarias , bares , confiterías , comedores , cines  centros de salud y  todo emprendimiento no incluido  en  a) o que  por sus  características  pueda considerarse  como peligroso.

Se deberá  solicitar  el permiso  de obra , en forma  independiente del permiso  de obra de arquitectura , acompañando : planos  de instalación eléctrica  de luz,  fuerza motriz y calefacción , planos  de instalación  de iluminación , planos  de plantel interno para teléfonos , planos  de instalaciones  para televisión , planos de detalles  de : acometida  para su conexión  a E.P.E.C.  y circuitos  unifilares  de tableros (generales y particulares  de protección  y maniobra) , planilla de carga  y planillas  de cálculos  de sección  de conductores  con indicación  de su fórmula  de caída de tensión , memoria  descriptiva , cómputo  y presupuesto actualizado .

Para las visaciones  e inspecciones  correspondientes  a instalaciones  eléctricas  de luz, fuerza  motriz y calefacción , se aplicará  lo que indique  o determine  la reglamentación  municipal . En cuanto  a lo no previsto por dicha  reglamentación  deberá  adoptarse  lo indicado  por la “Reglamentación  para la ejecución  de instalaciones  eléctricas  en inmuebles  de la Asociación  Electrotécnica  Argentina”.

2…/// Sigue Ordenanza Nº  5960.-

Art. 252º) bis	 Instalador Electricista  Habilitado.

El Instalador  Electricista Habilitado será el que ejecutará  la instalación  eléctrica del inmueble , siendo  responsable de la correcta  concreción  de dicha obra , cumpliendo estrictamente  lo proyectado , respondiendo por la utilización  correcta   de los materiales a instalar  tanto en  cantidad  como en su calidad . El  instalador  para acceder  a la citada  habilitación  deberá  acreditar  la realización  de cursos de : aprendizaje , actualización  y nivelación

La habilitación  será otorgada  por la Municipalidad  de San Francisco, como asimismo  promoverá  la realización de los cursos mencionados .-

Art. 2º)  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a  un día  del mes de junio  del año dos  mil diez.-